DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA BUDYNKU ORAZ JEGO OTOCZENIA
POŁOŻONEGO W CZELADZI PRZY UL. 21 LISTOPADA 23

I. OTOCZENIE BUDYNKU

1. Oświetlenie zewnętrzne – 4 szt. – lampy na słupach żelbetowych i metalowych odłączone od zasilania, halogen zewnętrzny na wejściem frontowym oraz nad wejściem od zaplecza,
2. Ogrodzenie – częściowe z pojedynczymi przęsłami,
3. Budynek gospodarczy (garaż) – w stanie dewastacji, zagruzowany, z oznakami włamania; do 3 komórek brak dostępu.
4. Budynek gospodarczy wolnostojący – wewnątrz budynku znajduje się sprawna pompa elektryczna.

II. POZIOM -1/2

1. Sala administracyjna – wybity wkład w 1 oknie,
2. Gabinet Dyrektora z pomieszczeniami przyległymi - zaciek na ścianie, zacieki na suficie, pęknięta 1 szyba zewnętrzna,
3. Biblioteka – brak dostępu,
4. Kotłownie – pomieszczenia do uprzątnięcia (części mebli, inne elementy, 2 szt szaf)
5. Warsztat przy kotłowni – pomieszczenie do uprzątnięcia (regały, stoły warsztatowe, biurko + inne wyposażenie)
6. Pomieszczenie szatni – brak 1 szt. osłony w oprawie świetlówki, brak 1 szt. oprawy świetlnej,
7. Pomieszczenie suszarni – do uprzątnięcia (szafy, pralki),
8. Dyżurka i pomieszczenie gospodarcze przy głównym wejściu – do opróżniania.
9. Sala 4 - brak 6 szt. opraw świetlnych, zaciek na wewnętrznej ścianie,
10. Sala 5 – liczne zacieki na wewnętrznej ścianie i suficie, brak 5 szt. opraw świetlnych , brak 1 szt. oprawy w przyległym korytarzu, brak umywalki w WC,
11. Hol warsztatu – brak 4 szt. opraw świetlnych .

III. PIĘTRO 0
1. Korytarz – zaciek na ścianie,
2. WC – brak kurka przy baterii,
3. Hol – brak wyposażenia w skrzynce hydrantowej,
4. Pokój 4 – pozostała lodówka, skrzydło okienne wyrwane,
5. Pokój 5 – bez uwag,
6. Pokój 7 – wybita wewnętrzna szyba w oknie, zaciek na ścianie przy oknach,
7. Pokój 8
Sala 1 – zacieki na ścianach z instalacji wod-kan, brak klucza,
Sala 2 – brak szyby zewnętrznej, brak świetlówki i osłony,
Sala 3 – brak osłony na oświetlenie,
Pokój 8A
Sala 1 – bez uwag,
Sala 2 – bez uwag,
Przedpokój – brak 1 szt. kurka przy baterii,
1. Pokój 9 – brak uwag,
2. Pokój 10 – brak szyby w oknie,
3. Pokój 11
Sala 1 – bez uwag,
Sala 2 – bez uwag,
Pokój 12 – bez uwag,

IV. PIĘTRO I
1. Hol – brak wyposażenia w skrzynce hydrantowej, nieszczelne okna, zacieki na parapecie, pęknięta szyba w skrzydle okiennym, brak klamek okiennych, uszkodzony wkład okienny (zabezpieczony taśmą).
2. Sala 112 – brak 4 szt. opraw oświetleniowych,
3. Sala 102 – ubytki w tynku na suficie, brak 4 szt. opraw oświetleniowych,
4. Sala 103 – brak osłony świetlnej,
5. Sala 104 – drobne ubytki w tynku, brak pojedynczych sztuk gniazdek elektrycznych,
6. Sala 105 – drobne ubytki w tynku, brak pojedynczych sztuk gniazdek elektrycznych,
7. Sala 106 – brak 5 szt. opraw świetlnych (zastąpione 1 oprawą),
8. Sala 107 – skrzydło okienne zmurszałe, nieszczelne piony instalacji wodnej,
9. Sala 108 – drobne ubytki w tynku, brak pojedynczych sztuk gniazdek elektrycznych,
10. Sala 108A – bez uwag,
11. Sala 109 – drobne ubytki w tynku, brak pojedynczych sztuk gniazdek elektrycznych,
12. Sala 110 – drobne ubytki w tynku, brak pojedynczych sztuk gniazdek elektrycznych,
13. Sala 111 – drobne ubytki w tynku, brak pojedynczych sztuk gniazdek elektrycznych,
14. Sala 113 – brak kurka przy baterii, zacieki na środkowych scianach (nieszczelności instalacji wod-kan),
15. WC – brak klamek przy oknach.

V. PIĘTRO 1 ½
1. Sala gimnastyczna – uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych, wybite szyby w oknie dwu skrzydłowym, pęknięta szyba zewnętrzna w jednym oknie, brak 8 szt., opraw świetlnych,
2. Pokój przyległy w drugiej Sali – grzejniki żebrowe zmienione na fawirowe , brak 2 szt. opraw świetlnych, zalana ściana środkowa pomiędzy salami,
3. WC przy sali gimnastycznej – brak 1 szt. skrzydła drzwiowego wewnętrznego,
4. Sala 2 przyległa do Sali gimnastycznej – bez uwag,

VI. PIETRO II

1. Pokój 204 – bez uwag,
2. Pokój 205 – pęknięta szyba zewnętrzna w jednym oknie, okno nieszczelne – parapet zalany,
3. Pokój 206
Sala 1 – szafka rozdzielcza zamknięta,
Sala 2 – bez uwag,
1. Pokój 207 – brak uwag,
2. Pokój 208 – grzejniki fawirowe, okno wypaczone i przeciekające, brak szyby zewnętrznej w jednym oknie, okno spróchniałe – przeciek do pokoju,
3. Pokój 209
Sala 1 – pozostało umeblowania do usunięcia, brak wewnętrznego skrzydła drzwiowego,
Sala 2 – brak 8 szt. opraw oświetleniowych, brak 1 szt. płyty przy grzejniku 2-płytowym,
Pokój 211 + Pokój 212
Sala 1 – zaciek nad oknem,
Sala 2 – brak części parapetu wewnętrznego betonowego, uszkodzone skrzydło okienne,
Pokój 213
Sala 1 – pęknięta szyba zewnętrzna w jednym oknie,
Sala 2 – brak baterii do umywalki,
1. WC – brak 2 szt. klamek w drzwiach wewnętrznych,
2. Hol – pęknięte szyby w 2 oknach, brak uchwytów okiennych.

VII. PIĘTRO III
1. Hol – brak klamek w oknach 8 szt., tablica rozdzielcza z bezpiecznikami kompletna,
2. Pokój 309 – Pokój niedostępny (brak klucza),
3. Pokój 310 – zaciek na suficie z dachu, brak szyb zewnętrznych w oknach, jeden grzejnik panelowy niepodłączony,
4. Pokój 311 – brak szyby wewnętrznej, brak oprawy oświetleniowej,
5. Pokój 312 – uszkodzone skrzydło wejściowe drzwi, grzejniki fawirowe, jedno skrzydło okienne wyłamane, wyłamany jeden zawias okienny,
6. Pokój 313 i 314
Sala 2 – brak 1 szt. oprawy oświetleniowej, 2 szt. grzejników fawirowych, 1 szt. grzejnika żeliwnego,
1. Pokój 316 (dwie sale) – pęknięta szyba zewnętrzna, brak wewnętrznej szyby w drugi oknie, pęknięta szyba zewnętrzna w trzecim oknie, brak klamek w oknach, brak 6 szt. opraw oświetleniowych, zacieki z dachu, jeden grzejnik panelowy wymieniony na fawirowy.
2. Pokój 319
Sala 1 - pęknięta szyba zewnętrzna w jednym oknie, brak szyby zewnętrznej w drugim oknie, brak świetlówek,
Sala 2 – bez uwag,
1. Pokój 320 – Duzy zaciek na suficie i ścianach (grzyb),
2. WC – brak kurka przy baterii, szyba w oknie pęknięta, uszkodzona rama okienna, jedna muszla klozetowa – brak podpięcia i spłuczki, brak 1 szt. drzwi wewnętrznych, drugie drzwi wewnętrzne uszkodzone, brak 2 szt. umywalek, brak 3 kompletów baterii, brak 1 szt. świetlówki i osłony oświetleniowej, brak 4 szt. płytek ściennych.

VIII. WARSZTAT SZKOLNY

Sala 1 – urwany podgrzewacz wody, brak 5 szt. opraw świetlnych, wymienione okna PCV,
Wyjście ewakuacyjne do piwnicy – zniszczone skrzydło drzwiowe w piwnicy, w piwnicy zgromadzone: skrzydła okienne 24 szt., 4 szt. paczek świetlówek, 2 szt. lodówki, komora zlewozmywaka, inne mniejsze elementy – wymagają usunięcia i uporządkowania pomieszczenia piwnic
1. Sala 2 – okna PCV, brak oprawy świetlnej,
2. Sala 3 – brak 7 szt. opraw świetlnych, okna PCV,

UWAGI:
Budynek oraz pomieszczenia gospodarcze nie są użytkowane.
Pomieszczenia w budynku wymagają odnowienia ścian, wykładzin podłogowych.
Stolarka okienna drewniana jest w złym stanie i wymaga wymiany.
Wewnątrz budynku liczne ubytki tynku, zalania wewnętrzne ścian.
Dach wymaga generalnego remontu.
Instalacje sanitarne, wentylacyjne, c.o. i elektryczne nie nadają się do użytku – wyeksploatowane .
Liczne zacieki świadczące o nieszczelności instalacji wod-kan.
Pomieszczenia częściowo nieopróżnione z majątku użytkownika.